

1. **目前『特殊功能及材質髓內釘組』及本院收費標準**

| **特材代碼** | **產品名稱/許可証號** | **廠牌** | **單位** | **醫院單價(A)** | **健保部分給付(B)** | **病人自付差額(A-B)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FBN0527824S9** | **"史賽克"肱骨/近端肱骨鎖定系統特材** 衛部醫器輸字第027824號 | **Stryker** | **組** | **86,036** | **19,036** | **67,000** |
| **FBN05MHN00S1** | **"信迪思"多方向鎖定肱骨髓內釘系統** 衛部醫器輸字第027513號+第018775號+第007804號 | **Synthes** | **組** | **86,036** | **19,036** | **67,000** |
| **FBNG118785S1** | **"信迪思"長股骨髓內釘系統(200mm)** 衛署醫器輸字第018785號+第019808號+第018775號+第018793號 | **Synthes** | **組** | **52,036** | **19,036** | **33,000** |
| **FBNG118785S1** | **"信迪思"長股骨髓內釘系統(300mm上)** 衛署醫器輸字第018785號+第019808號+第018775號+第018793號 | **Synthes** | **組** | **73,036** | **19,036** | **54,000** |
| **FBNG1TRMCVS1** | **"信迪思"骨科增強用骨水泥** 衛部醫器輸字第031712號 | **Synthes** | **組** | **45,000** | **20,000** | **25,000** |
| **FBN05A2FN0S1** | **"信迪思"第二代順行股骨髓內釘植入物-股骨順行髓內釘組** 衛署醫器輸字第020276號+第018775號+第019808號 | **Synthes** | **組** | **77,036** | **19,036** | **58,000** |
| **FBNG1LBDTCS1** | **"信迪思"進階型股骨近端髓內釘系統-長髓內釘刀片組** 衛部醫器輸字第028857號+第018775號+第019808號+第018793號 | **Synthes** | **組** | **87,936** | **19,036** | **68,900** |
| **FBNG1LSCTCS1** | **"信迪思"進階型股骨近端髓內釘系統-長髓內釘螺釘組** 衛部醫器輸字第028857號+第018775號+第019808號+第018793號 | **Synthes** | **組** | **87,936** | **19,036** | **68,900** |
| **FBN05ETN00S1** | **"信迪思"萬向脛骨髓內釘系統-中空脛骨髓內釘組** 衛署醫器輸字第018775號+第018793號+第019808號 | **Synthes** | **組** | **79,036** | **19,036** | **60,000** |
| **FBN05RAFN0S1** | **"信迪思"萬向髓內釘股骨系統-中空逆向性股骨髓內釘** 衛署醫器輸字第018793號+第018775號+第019808號 | **Synthes** | **組** | **86,036** | **19,036** | **67,000** |
| **FBN0537330SN** | **"史耐輝"髓內釘系統-轉子順行髓內釘** 衛署醫器輸字第022213號 | **Smith & Nephew** | **組** | **81,036** | **19,036** | **62,000** |
| **FBNG175201SN** | **"史耐輝"髓內釘系統-髖部聯合加壓交鎖髓內釘** 衛署醫器輸字第022213號 | **Smith & Nephew** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |
| **FBN0553018SN** | **"史耐輝"髓內釘系統-股骨逆行髓內釘** 衛署醫器輸字第022213號 | **Smith & Nephew** | **組** | **81,036** | **19,036** | **62,000** |
| **FBN0555016SN** | **"史耐輝"髓內釘系統-脛骨順行髓內釘** 衛署醫器輸字第022213號 | **Smith & Nephew** | **組** | **81,036** | **19,036** | **62,000** |
| **FBN053560X34** | **"西曼"骨髓內釘系統-西菲克斯逆行股骨鎖定髓內釘組** 衛部醫器輸字第029615號 | **ChM** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |
| **FBN053510X34** | **"西曼"骨髓內釘系統-西菲克斯解剖型股骨鎖定髓內釘組** 衛部醫器輸字第029615號 | **ChM** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |
| **FBN053297X34** | **"西曼"骨髓內釘系統-西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘組** 衛部醫器輸字第029615號 | **ChM** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |
| **FBN053265X34** | **"西曼"骨髓內釘系統-西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘組** 衛部醫器輸字第029615號 | **ChM** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |
| **FBNG13576X34** | **"西曼"骨髓內釘系統-西菲恩近端股骨鎖定髓內釘組/加長型** 衛部醫器輸字第029615號 | **ChM** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |
| **FBNG122572Z1** | **"捷邁"人工骨髓內釘-髓內釘組** 衛署醫器輸字第022572號+第022621號 | **Zimmer** | **組** | **77,036** | **19,036** | **58,000** |
| **FBN05FM492Z1** | **"捷邁"人工骨髓內釘-股骨組** 衛署醫器輸字第022621號 | **Zimmer** | **組** | **77,036** | **19,036** | **58,000** |
| **FBN05TB495Z1** | **"捷邁"人工骨髓內釘-脛骨組** 衛署醫器輸字第022621號 | **Zimmer** | **組** | **77,036** | **19,036** | **58,000** |
| **FBNG1052719R** | **愛派司亞洲解剖型髓內釘系統組-長釘組** 衛部醫器製字第005271號 | **AA愛派司亞洲** | **組** | **84,036** | **19,036** | **65,000** |

1. **全民健康保險自付差額特材類別「特殊功能及材質髓內釘組」 作業彙編(民眾篇)**

**一、什麼是健保給付之傳統「髓內釘組」**

1.傳統用於股骨幹、脛骨幹及肱骨幹髓內釘組為不銹鋼材質髓內釘。

2.一般型鈦合金伽瑪髓內釘組(170mm)，係用於固定股骨轉子間骨折。因股骨轉子間位於近端股骨，使用較短的髓內釘系統，已足夠提供適當的骨折固定強度，促進骨折的癒合。

**二、什麼是新增功能類別「特殊功能及材質髓內釘組」**

1. 適用於股骨幹、脛骨幹及肱骨幹之髓內釘組：材質為鈦合金或長碳纖維增強聚合物，可搭配固定螺釘使用，有多方向固定功能。

2. 鈦合金加長型髓內釘組：如果近端股骨骨折部位往下延伸，例如股骨轉子間骨折合併轉子下骨折、轉子下骨折、近端股骨骨折、或股骨病理性骨折等等，因為骨折範圍較長，一般型鈦合金伽瑪髓內釘組17公分的長度，已無法達成適當的骨折固定強度。在這些情況下，需要加長型髓內釘系統(18公分以上)，才能提供適當的骨折固定強度。

**三、健保給付之傳統「髓內釘組」與「特殊功能及材質髓內釘組」的比較**

1. 材質不同：傳統用於股骨幹、脛骨幹及肱骨幹髓內釘組為不銹鋼材質；而「特殊功能及材質髓內釘組」材質為鈦合金或長碳纖維增強聚合物。

2. 固定方式不同：傳統「髓內釘組」為平行螺釘固定，「特殊功能及材質髓內釘組」有多方向固定功能。

3. 適應症不同：一般型鈦合金伽瑪髓內釘組(170mm)適用於股骨轉子間骨折。「鈦合金加長型髓內釘組」適用於股骨轉子間骨折合併轉子下骨折、轉子下骨折、近端股骨骨折、或股骨病理性骨折等。

**四、為什麼無法全額給付「特殊功能及材質髓內釘組」**

「特殊功能及材質髓內釘組」相較健保全額給付之傳統「髓內釘組」，雖可增加病人治療的效果，但其價格較原有的健保給付特材價格高出許多，在有限的健保財源下，無法以全額健保給付；健保署為減輕病患負擔及考慮給付之公平性，故將該類特材列為自付差額之品項。

**五、健保如何部分給付「特殊功能及材質髓內釘組」之費用**

保險對象如符合「特殊功能及材質髓內釘組」各次功能類別的給付規定，經醫師詳細說明並充分瞭解後，如自願選用者，由健保依「一般型鈦合金伽瑪髓內釘組(170mm)」的支付價格支付，不足的部分，則由保險對象自行負擔。

**六、醫療院所應告知病患哪些事項**

醫療院所提供保險對象應自付差額之特殊材料時，為使民眾獲得充分資訊，告知程序應為二階段作業，說明如下：

**(一)第一階段**

1. 醫事機構應於手術或處置前2日（緊急情況除外），由醫師交付說明書予保險對象或家屬，同時充分向保險對象或家屬解說，並由醫師及保險對象或家屬共同簽名一式二份，一份交由保險對象或家屬保留，另一份則保留於病歷中。

2. 說明書內容包括：自付差額特材品項之費用及產品特性、使用原因、應注意事項、副作用與健保給付品項之療效比較。

**(二)第二階段**

1.保險對象或其家屬於獲得相關醫療資訊後，醫療院所應另行向其說明收費情形並給予充分考慮時間，再請其簽署同意書一式二份，一份交由保險對象保留，另一份則保留於病歷中。

2.同意書載明

(1)自付差額品項名稱及品項代碼。

(2)醫療器材許可證字號。

(3)單價、數量及自費金額。

醫療院所應摯發收據交予保險對象或家屬收存。應另檢附明細表詳列自付差額品項名稱、品項代碼、單價、數量及自費總金額，提供保險對象或家屬收存。

**七、如何獲得醫療院所收費等相關資訊**

醫療院所應將其所進用之「特殊功能及材質髓內釘組」的品項名稱、品項代碼、收費標準（包括醫院自費價、健保支付價及保險對象負擔費用）、產品特性、副作用、與本保險已給付品項之療效比較等相關資訊，置於醫療院所之網際網路或明顯之處所，以供民眾查詢，健保署會不定期派員稽查，來確保病患的權益。另健保署會將「特殊功能及材質髓內釘組」的相關資訊置於健保署全球資訊網站（網址：網址：http://www.nhi.gov.tw首頁/健保服務/健保藥品與特材/健保特殊材料/健保特材品項查詢/健保自付差額(差額負擔)），民眾可上網查詢，並可至本署全球資訊網「醫材比價網」搜尋醫療院所自費標準。

**八、如何檢舉及申訴**

民眾就醫時，如果遇到醫療院所未依上述規定時，可透過以下管道提出申訴或檢舉。

1.打0800-030598免付費電話，有專人馬上為您提供諮詢服務。

2.透過健保署全球資訊網之民眾意見信箱E-mail。

3.親自到健保署各分區業務組或聯絡辦公室。

◎註﹕資料來源：參考中華民國骨科醫學會意見整理